## Sheet1
系统名称 | 模块名称 | 备注
RT-C03AI跌倒雷达设备数据采集 | 设备心跳信息上报 | 接口标准详见《RT-C03AI 存在跌倒雷达协议》
设备参数信息上报
存在信息上报
报警信息上报
指令下发应答上报
跌倒阈值设置（单独修改跌倒阈值）
SM-C03睡眠呼吸心跳雷达设备数据采集 | 设备心跳信息上报 | 接口标准详见《SM-C03 睡眠呼吸心跳雷达协议》
设备参数信息上报
存在信息上报
呼吸心率信息上报
异常挣扎信息上报
无人计时状态信息上报
睡眠报告信息上报
指令下发应答上报
睡眠综合状态上报
报警信息上传
报警参数配置信息上传
设置参数（探测模式、心率开关、呼吸开关、睡眠开关、长时间无人计时开关、无人计时时长、异常挣扎开关、存在开关）
设置参数报警参数配置信息
GK8智能手表设备数据采集 | 设备上报链路保持心跳数据 | 接口标准详见《GK8智能手表通信协议》
设备上报报警数据
设备获取被绑定状态
平台设置计步功能开关
平台设置睡眠翻滚检测时间段
平台设置跌倒报警检测开关
平台设置跌倒报警检测灵敏度
平台设置落水报警检测开关
平台设置服药提醒
平台设置心率检测上传频率
设备上传心率数据
平台设置体温检测上传频率
设备上传体温数据
平台设置血压检测上传频率
设备上传血压数据
平台设置血氧检测上传频率
设备上传血氧数据
平台设置血压测量间隔
设备上报睡眠详细数据